华北电力大学（保定）

2025年硕士研究生入学考试初试学校自命题科目考试大纲

（招生代码：10079）

《811 传热学》

一、考试范围：

1、传热的基本概念及热量传递的基本模式

热流量、热流密度；热量传递的三种基本模式（导热、对流传热和辐射传热）；牛顿冷却公式的内容及应用方法；稳态传热与非稳态传热。

2、导热的基本理论

相关的基本概念：温度场、等温线、内热源、导热系数、热扩散率；导热问题的分类；导热基本定律；典型材料导热系数的大致范围；导热问题的数学描写（导热微分方程式和定解条件）。

3、稳态导热

平壁导热热阻、圆筒壁导热热阻、球壳导热热阻、接触热阻、对流传热热阻、肋效率等概念；通过典型一维（平壁、圆筒壁和球壳）稳态（包括无内热源及有内热源）导热问题的分析和计算；通过等截面直肋片导热的理论分析。

4、非稳态导热

非稳态导热过程的特点；非稳态导热集总参数模型；毕渥准则数、傅里叶准则数的定义式及物理意义；利用集总参数模型对非稳态导热问题的分析和计算；一维非稳态导热问题的分析求解的基本思路和解的形式；非稳态导热的正规状况阶段和非正规状况阶段。

5、导热问题的数值解法

导热问题数值求解的基本思想和基本过程；利用热平衡法列稳态及非稳态导热问题的节点离散方程式；非稳态导热数值求解中显式和隐式离散格式;显式差分格式求解一维非稳态导热问题。

6、对流传热的基本理论

对流传热的机理；影响对流传热的因素；流动（速度）边界层、热（温度）边界层的概念；对流传热问题的数学描写及边界层型对流传热问题的数学描写；相似原理及其在对流传热中的应用；普朗特数、努塞尔数、雷诺数、格拉晓夫数的定义式及物理意义；湍流流动换热的基本特点与比拟理论。

7、单相流体的对流传热

对于常见的管槽内流动、外掠平板、外掠单管（球壳）、外掠管束、自然对流等对流传热现象，了解各类情况的换热特点；选取特征数关联式进行对流传热的计算。

8、凝结与沸腾

凝结传热的分类；纯净蒸汽层流膜状凝结理论分析求解；沸腾传热的分类；大容器饱和沸腾曲线；临界热流密度、汽化核心等概念；选取公式对相变传热问题进行计算；强化相变对流传热的基本方法和技术。

9、辐射传热的基本理论和实际物体的辐射特性

热辐射的基本概念（辐射力、光谱辐射力、定向辐射力、定向辐射强度、投入辐射、吸收比、反射比、透射比、光谱吸收比、光谱反射比、光谱透射比、黑体）；黑体辐射基本定律（斯忒藩-玻尔兹曼定律、普朗克定律、兰贝特定律）和维恩位移定律、黑体辐射函数及波段辐射的计算；描述实际表面辐射和吸收特性的概念（发射率、光谱发射率、定向发射率、漫射表面、灰体、漫灰表面）；针对漫射表面和漫灰表面的基尔霍夫定律。

10、辐射传热的计算及气体辐射

角系数的定义、性质和代数分析法进行角系数的计算；有效辐射、表面辐射热阻、空间辐射热阻、重辐射面的概念；采用辐射网络法对两表面、多表面构成封闭空间的辐射传热问题进行计算；辐射传热强化与削弱的主要途径；主要的辐射性气体和气体辐射的特点；平均射线行程的概念；贝尔定律。

11、传热过程与换热器

传热过程、传热系数、临界热绝缘直径、污垢热阻、对数平均温差等概念；间壁式换热器的形式；利用平均温差法对间壁式换热器进行设计计算和校核计算；换热器效能、传热单元数等概念；强化与削弱传热的原则和常用手段。

二、考查重点：

1、对传热学基本概念、基本理论的掌握。正确理解其含义，并能使用这些基本知识分析有关传热的现象和问题。

2、能够对典型的工程传热问题进行计算。

3、能够对较综合的传热问题（同时含导热、对流传热、辐射传热模式的情况）进行分析和计算。

4、掌握对典型导热问题和对流传热问题的理论分析方法。

5、掌握用实验方法测定导热系数和表面传热系数的基本方法。

三、是否需携带计算器（是或否）：否。

四、参考教材

《传热学》，刘彦丰、梁秀俊、高正阳、刘璐编著，（第二版），中国电力出版社，2021年。